附件2：

黄石市博物馆2025-2026年度安防维保服务范围、内容

及相关要求

一、安防维保服务范围

1、安防监控系统：包括但不限于视频监控设施、器材等维护保养。

2、安防报警系统：包括但不限于各监控点位、门禁入侵设施、设备维护保养。

3、中心机房：包括但不限于拼接显示单元、交换网、服务器、硬盘录像机等设施、设备维护保养。

4、电子巡更系统设施、设备维护保养。

5、馆区（含小红楼）水、电设施日常维护维修工作。

6、馆区LED电子显示屏及网络、电话维修。

其它与安防相关设施、设备的维修保养，包括但不限于以上内容。

二、安防维保服务具体内容

1、服务期限：一年。

2、每月对委托保养的安防各系统进行维护保。

3、维保过程中发现的问题故障及时组织维修，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告博物馆，同时采取应急措施。

4、保证维保服务应急响应服务级别达到7*24小时响应服务。当维保单位接到博物馆的故障通知时，应在一小时内立即派人对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当故障超过2天尚无法修复时，需书面通知博物馆，做好维修期间的安全防范措施。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。

5、对委托保养的安防各系统出现的险情，按照博物馆要求及安防规范进行处理、排除。

6、安防等职能部门对博物馆进行安防安全检查时，维保单位必须派人来博物馆协助。

7、每季度和年终时对博物馆安防安全进行评估，并出具评估报告。

三、安防维保服务相关要求

安防维保单位对博物馆安防系统做到精心维护，科学检修。

1、安防维保单位每月应派1名技术人员对博物馆内设施进行维保一次（特殊情况应随叫随到），安防维保单位人员应遵守博物馆的管理制度及作息时间，充分尊重博物馆的意见，与博物馆密切协调配合，完成每月的维护保养工作。

2、维保协议签订后一个月内安防维保单位负责对博物馆安保值班人员进行一次培训，确保博物馆安防值班人员熟练操作设备；维保服务期内对博物馆工作人员进行一次安防培训、演练。

3、博物馆安防值班人员如有变动，安防维保单位随时派专业技术人员进行培训，详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等，使每位值班人员可以正确和熟练操作设备。

4、在对安防设施、设备进行维修时，安防维保单位应尽量保护原安防系统，若不可避免要对原装修进行改动，要与博物馆协商解决。

5、安防维保单位应严格执行每月常规维保、定期检修和紧急排除故障等维护保养工作。每次保养后，安防维保单位应向博物馆提供一份维保单位技术人员签名的保养记录，并由博物馆安防主管签字确认。

6、安防设备在使用过程中如有损坏，安防维保单位负责无偿维修，维修设备更换部件材料及如果设备严重损坏至无法修复需要更换时，安防维保单位需向博物馆提出，经博物馆同意后再行更换，部件材料、设备费用由博物馆承担，服务费、工时费及相关费用由安防维保单位自行解决。如因自然灾害或使用人员操作不当造成安防系统全面瘫痪，需要对整个系统进行重新安装的，不在维保范围内，由安防维保单位与博物馆重新商定安装费用。

7、如安防设备更换，维保单位必须提供准确更换设备的技术参数，无条件全程配合博物馆做好安防系统的调试、验收等工作，且不得收取额外费用。

四、安防维保服务报价明细表

项目名称：黄石市博物馆2025-2026年度安防维保服务

| 序号 | 需维护保养的系统／装置名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防监控系统 | 系统 | 1 |  |  |
| 2 | 安防报警系统 | 系统 | 1 |  |  |
| 3 | 中心机房 | 系统 | 1 |  |  |
| 4 | 电子巡更系统 | 系统 | 1 |  |  |
| 5 | 水、电设施日常维护维修 | 系统 | 1 |  |  |
| 6 | 馆区LED电子显示屏及网络、电话维修 | 系统 | 1 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  | 本价格为服务一年的报价 |  |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字）：

日期：   年     月      日

- 评选方法

本项目采用综合评分法评选供应商，即黄石市博物馆询价小组按照采购说明规定的评分指标和标准进行综合评审。计分过程中按四舍五入的法则，最终取小数点后2位，以评审总得分最高的供应商作为预供应商的评选方法。评审指标具体如下：

评选方法(综合评分法)：

评选方法附表

| 序号 | 评分指标 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 1 | 商务部分（15分） | 企业资格要求 （10分） | 1、取得企业法人资格，提供有效认证证书复印件加盖供应商公章得2分，未提供该项不得分。（0-2分） 2、安防技术服务基础设备和安防设施维护保养检测设备配备符合有关规定要求，提供相关设施设备照片加盖供应商公章得2分，未提供该项不得分。（0-2分）3、项目配备工程技术人员不少于2人，少于2人不得分，2人及以上得2分。（0-2分） | 0-6分 |
|  |  |  | 1、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；必须为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。每提供 1 项有效证书得 2分，未提供不得分，最高得4分。（0-4分） 注:须提供有效认证证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 项目业绩（5分） | 2022年1月以来，有1个以上文博公共场所安防系统维保服务项目业绩（提供合同复印件）；提供合同复印件得5分，未提供不得分。 | 0-5分 |
| 2 | 价格部分（30分） | 1、报价单金额与按报价明细汇总金额不一致的，以报价明细汇总金额计算结果为准。 2、满足询价文件要求且报价价格最低的供应商报价为评审基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算:供应商报价得分=(评标基准价/投标推价)x30%x100 |  | 0-30分 |
| 3 | 技术部分（55） | 安防维保方案(34 分) | 1.根据供应商对黄石市博物馆安防系统现状、维保服务工作规范及流程的分析，对本项目安防系统服务范围、内容及描述是否全面、准确等情况进行综合打分: 需求理解全面，描述准确，得 16-30分:需求理解较为全面，措述较为准确，得6-15分:需求理解存在一定偏差或描述不全面，得1-5 分，未提供不得分。 | 0-30 分 |
|  |  | 安防培训 | 对黄石市博物馆相关人员进行安防培训，包括培训频次、培训内容和培训效果进行评分: 方案针对性强，满足报价要求得 5分。方案针对性较强，可行性较高得3分，方案基本全面，可行性一般得 1 分，未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 安防维保应急 | - 保证维保服务应急响应服务级别达到7*24小时响应服务，当维保单位接到博物馆的故障通知时，应在一小时内立即派人对该故障进行排除。有承诺得5分。无承诺得0分； - 一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。有承诺得5分。无承诺得0分； - 当故障超过2天尚无法修复时，需书面通知博物馆，做好维修期间的安全防范措施。有承诺得5分。无承诺得0分； | 0-15分 |
|  |  | 节假日和重大活动安防保障措施 | - 保证安防等职能部门对博物馆进行安防安全检查时，维保单位必须派人来博物馆协助。有承诺得3分，无承诺得0分； - 博物馆举办相关活动安防维保单位至少派一人在中心机房保障。有承诺得2分，无承诺得0分。 | 0-5分 |